● 第三代微型可编程控制器
● 内置高达64K大容量的RAM存储器
● 内置业界最高水平的高速处理0.065μS/基本指令
● 控制规模:16~384(包括CC-LINK I/O)点
● 内置独立3轴100kHz定位功能(晶体管输出型)
● 基本单元左侧均可以连接功能强大简便易用的适配器

FX3U系列三菱PLC

控制规模：16-384点（包含CC-LINK I/O）

（基本单元：16/32/64/96点）

■第三代微型可编程控制器速度、容量、性能都达到了新水准的高性能机器。

■内置了业界最高水平的高速处理及定位等功能，并进行了大幅度的提升

■输入输出最多可扩展到256点；如果包括CC-Link的远程I/O在内，可实现的最大输入输出控制点数为384点。